CONTENIDO DEL MASTER DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES:
	Materia
	Descriptores

	Complementos de Formación
	Complementos de Teoría de Estructuras y Construcción, Electricidad, Termotecnia o Mecánica de Fluidos.

	Ampliación de Construcción Industrial
	Diseño de elementos constructivos: forjados, soleras, cubiertas. Paredes y cerramientos. Protección contra incendios y acústica. Acciones ambientales.

	Estructuras Metálicas
	Diseño, proyecto y ejecución de estructuras metálicas.

	Estructuras de Hormigón
	Diseño, proyecto y ejecución de estructuras de hormigón.

	Geotecnia y Cimientos
	Geotecnia y cimientos industriales.

	Gestión Técnica de Proyectos
	Documentación y tramitación de expedientes. Legislación. Gestión pública. Ley de contratos del Estado. Management de proyectos de construcción.

	Instalaciones Eléctricas
	Aparamenta e instrumentación de media tensión. Cálculo de corrientes de cortocircuito en instalaciones industriales, cálculos de líneas de media tensión. Cálculo de embarrados. Instalaciones especiales. Compensación de energía reactiva. Tarifas eléctricas.

	Instalaciones de Fluidos
	Instalaciones de transporte de fluidos en industrias, polígonos industriales y urbanas. Instalaciones de transporte de agua, gas natural, aire comprimido, vapor, aceite hidráulico y otros. Saneamiento y alcantarillado. Ventilación de plantas industriales.

	Instalaciones de Frío y Climatización
	Producción de frío. Procesos sicrométricos. Componentes y sistemas. Cálculo y diseño de instalaciones. Aplicaciones y normativa.

	Topografía
	Nivelación. Replanteos. Control de deformaciones. Conocimiento de equipos. Trazado.

	Urbanismo
	Concepto. Ley del Suelo. Polígonos industriales. Concepción y diseño de planes parciales y proyectos de urbanización. Planes generales de ordenación urbana e industrial.

	BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

	Cálculo y Proyecto Sísmico de Edificaciones
	Dinámica de estructuras. Materiales específicos. Modelos estructurales basados en elementos finitos. Elementos de control pasivo y sus modelos. Modelos de acción sísmica. Cálculo sísmico de edificios. Normativa NCSR-02 y Eurocódigo-8. Criterios de proyecto y detalles constructivos.

	Cimentaciones Especiales
	Complementos de geotecnia para el diseño de cimentaciones especiales. Muros de contención y muros de sótano. Muros pantalla. Cimentaciones profundas. Cimentaciones de máquinas. El Código Técnico de la Edificación, DB-SE C, Seguridad Estructural-Cimientos.

	Construcción Industrial Avanzada
	Forjados bidireccionales: reticulares, de losa maciza, armados y postesados. Modelos estructurales de cálculo basados en elementos finitos. Postesado. Estados límite. Detalles constructivos y de proyecto. Soleras industriales de hormigón con fibras (SFRC): elementos, materiales, modelos de cálculo, cálculo de juntas, detalles constructivos y criterios de proyecto. Sistemas estructurales prefabricados: tipologías, elementos, uniones y ámbito de aplicación. Modelos de cálculo. Sistemas de montaje. Sistemas de calidad en la edificación.

	Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción
	Dirección y gestión de proyectos. Funciones del Project Management. Procesos de la dirección y gestión de proyectos. Modelos de madurez. Funciones del Project Manager.

	Diseño Asistido por Ordenador en Construcciones Metálicas y de Hormigón
	Sistemas CAD en ingeniería de la construcción. Sistemas CAD en estructuras de hormigón: definición del modelo estructural y del modelo de cargas, verificación de estados límite, elementos especiales (muros de carga, muros de sótano, pantallas, vigas de gran canto, ménsulas cortas, zapatas, vigas flotantes, losas, pilotes y encepados, muros ménsula y pantalla). Detalles constructivos y planos de obra. Sistemas CAD en estructuras metálicas: definición del modelo estructural, del modelo de cargas y del modelo de pandeo. Verificación de estados límite, cálculo y detalles de uniones. Planos de taller.

	Proyectos de Urbanización
	Elementos de un proyecto de urbanización. El sistema viario y sus elementos. Secciones tipo, disposición de elementos y ámbito de aplicación. Sistemas de colección de instalaciones: tipos, aspectos estructurales, normativos y constructivos. Elementos constructivos de instalaciones urbanas. Obras auxiliares. Firmes rígidos y flexibles. Mantenimiento de urbanizaciones.

	BLOQUE DE INSTALACIONES TÉRMICAS

	Producción de frío y calor
	Producción de frío. Refrigerantes. Ciclos termodinámicos. Tipos de equipos comerciales y sus prestaciones reales. Producción de calor. Combustión. Salas de máquinas y evacuación de humos.

	Certificación Energética de Edificios
	Código técnico de la edificación, HE1,HE2 y HE4. Certificación de edificios. Simulación de edificios. Energía solar térmica.

	Sistemas de Climatización y Eficiencia Energética
	Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. Dimensionamiento. Reglamento de instalaciones térmicas de edificios.

	BLOQUE DE INSTALACIONES DE FLUIDOS

	Instalaciones de Combustibles y Gases Técnicos 
	Instalaciones de combustibles líquidos y de gases combustibles (GLP y GN): normativa, tipologías, elementos, cálculo y pruebas a realizar en las instalaciones. Instalaciones de aire comprimido: generación de aire comprimido, tratamiento y distribución. Normativa. Elementos a instalar, cálculo y pruebas a realizar. Instalaciones de gases técnicos: Tipos de gases y aplicaciones. Almacenamiento, transporte y distribución. Normativa, elementos a instalar y pruebas a realizar.

	Simulación Computacional de Instalaciones de Fluidos 
	Introducción al análisis computacional. Modelos de análisis de flujo incompresible presurizado. Modelos de análisis de lluvias y precipitaciones. Modelos de transformación lluvia escorrentía. Modelos de análisis de flujo incompresible no presurizado. Introducción a la dinámica de fluidos computacional. Aplicaciones. 

	Ventilación Industrial 
	Conceptos básicos de ventilación. Tipología de los sistemas de ventilación industrial. Normativa existente. Cálculo de caudales. Diseño de sistemas. Equilibrado de circuitos. Ventiladores. Sistemas de depuración. Atmósferas explosivas. Sistemas de evacuación de humos de incendio. 

	BLOQUE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	Redes Urbanas de Distribución Eléctrica
	Cálculo de líneas de alta y baja tensión. Alimentación a urbanizaciones residenciales y a polígonos industriales. Redes de distribución. Centros de transformación y de reparto. Instalaciones de enlace y acometidas. Normativa y reglamentación.

	Instalaciones de Alumbrado
	Luminotecnia. Luminarias y equipos auxiliares. Instalaciones de alumbrado.

	Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
	Resumen del REBT. Estructura e Instrucciones Técnicas Complementarias. Instalaciones de Distribución. Cuadros Eléctricos. Instalaciones industriales, de alumbrado exterior, de edificios, de viviendas. Instalaciones de pública concurrencia. Instalaciones con riesgo de explosión. Normativa referenciada en el REBT.

	TRABAJO FIN DE MASTER
	Trabajo dirigido, de aplicación proyectual práctica, relacionado con los contenidos del Master.


ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL MASTER:
	Materia
	Créditos
	Cuatrimestre
	Tamaño de Grupo

	PRIMER CURSO – 60 CRÉDITOS
	
	
	

	Cursar hasta 16 créditos de complementos entre las siguientes asignaturas:
	
	
	

	Teoría de Estructuras (*)
	3,75
	1B
	

	Construcción y Arquitectura Industrial (*)
	3,75
	1B
	

	Introducción al Cálculo de Plantas Industriales (*)
	2
	1B
	

	Tecnología Eléctrica (*)
	5
	1B
	

	Ampliación de Termodinámica (*)
	2,5
	1A
	

	Transmisión de Calor (*)
	6
	1A
	

	Tecnología Energética (*)
	6
	1B
	

	Ampliación de Mecánica de Fluidos (*)
	3,25
	1A
	

	Ampliación de Construcción Industrial (**)
	4
	1A
	

	Estructuras Metálicas (**)
	4
	1B
	

	Estructuras de Hormigón (**)
	4
	1B
	

	Geotecnia y Cimientos (**)
	4
	1A
	

	Gestión Técnica de Proyectos (**)
	4
	1B
	

	Instalaciones Eléctricas (**)
	4
	1B
	

	Instalaciones de Fluidos (**)
	8
	1B
	

	Instalaciones de Frío y Climatización (**)
	4
	1B
	

	Topografía (**)
	4
	1A
	

	Urbanismo (**)
	4
	1A
	

	SEGUNDO CURSO – 60 CRÉDITOS
	
	
	

	BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA
	
	
	

	Cálculo y Proyecto Sísmico de Edificaciones
	3
	2A
	

	Cimentaciones Especiales
	3
	2B
	

	Construcción Industrial Avanzada
	3
	2B
	

	Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción
	3
	2A
	

	Diseño Asistido por Ordenador en Construcciones Metálicas y de Hormigón
	3
	2B
	

	Proyectos de Urbanización
	3
	2B
	

	BLOQUE DE INSTALACIONES TÉRMICAS
	
	
	

	Certificación Energética de Edificios
	3
	2B
	

	Producción de Frío y Calor
	3
	2A
	

	Sistemas de Climatización y Eficiencia Energética
	3
	2A
	

	BLOQUE DE INSTALACIONES DE FLUIDOS
	
	
	

	Instalaciones de Combustibles y Gases Técnicos 
	3
	2A
	

	Simulación Computacional de Instalaciones de Fluidos 
	3
	2A
	

	Ventilación Industrial 
	3
	2B
	

	BLOQUE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	
	
	

	Redes Urbanas de Distribución Eléctrica
	3
	2A
	

	Instalaciones de Alumbrado
	3
	2B
	

	Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
	3
	2A
	

	TRABAJO FIN DE MASTER
	15
	2B
	


(*) La Comisión Académica del Master determinará su contenido exacto de entre las asignaturas del segundo ciclo de la Titulación de Ingeniero Industrial indicadas, en función de la formación previa del alumno, hasta un máximo de 16 créditos.
(**) Asignatura de la Intensificación de Construcción e Instalaciones Industriales de la Titulación de Ingeniero Industrial.
