"CONSTRUCCION II"
TRONCAL, 2° CURSO, anual,
con 12 créditos (6T y 6P),

Vinculación al
área de conocimiento:

- Construcciones Arquitectónicas

E U A.T.V

Plan de Estudios
BOE 235 del 11X11999

Asignatura TRONCAL de 2° curso de carácter anual

(26 semanas con 12 créditos 6T+6P)
Área de conocimiento:
-CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN


-MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTÍNUOS
  TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

La Construcción Arquitectónica es una disciplina eminentemente técnica, regida por un desarrollo lógico y racional que permite la ejecución de sus más originales soluciones.

El estudio de la asignatura Construcción II, se va a desarrollar de la mano de cada material, ( hormigón acero ), y de su tecnología, teniendo en cuenta: sus propiedades, con objeto de poder aprovechar sus ventajas y reducir sus inconvenientes; de su forma de trabajo, de su comportamiento resistente frente a los distintos tipos de solicitaciones que puedan actuar en él, de su deformación, del carácter de sus formas de aplicación; de sus medios de trabajo; de sus soluciones constructivas, enlaces, nudos, elementos y puesta en obra; y, en definitiva, de sus posibilidades funcionales y técnicas.
Por todo ello, los objetivos a alcanzar en la asignatura troncal de 2° curso de carácter anual, Construcción tras la síntesis conceptual descrita son los siguientes:

· Manejar la documentación gráfica y escrita del Proyecto de Ejecución en toda su dimensión.

· Conocer los distintos sistemas estructurales, reconociendo las ventajas e inconvenientes fundamentales que cada uno presenta.
· Tener una concepción clara de las estructuras y su razón de ser.
· Determinar en base a criterios razonados la elección entre varias alternativas posibles la tipología estructural más adecuada.
· Analizar las técnicas de ejecución de distintos procesos constructivos para poder evaluar las ventajas e inconvenientes de cada caso concreto de situación y medios.

· Tener capacidad para tomar decisiones sobre las diversas soluciones que se pueden plantear ante un problema y ser conscientes de las responsabilidades de su decisión.

· Describir secuencias y procesos constructivos, conociendo los medios auxiliares de puesta en obra y técnicas que intervienen.
· Tener capacidad para definir las funciones de cada elemento constructivo en relación con sus requerimientos.
·   Desarrollar una terminología constructiva junto con la identificación de los distintos componentes de los elementos constructivos.

· Detallar soluciones constructivas a partir de condicionantes previos, especificando materias y condiciones de ejecución.
· Analizar a partir de las patologías, las causas y sus posibles soluciones. Y evitar adoptar soluciones erróneas que lleguen a deteriorar los distintos elementos estudiados.

· Tener capacidad para comparar y evaluar distintas alternativas constructivas sobre un mismo caso.
· Saber materializar en formas reales la ejecución material de todo proyecto de arquitectura, ordenando las agrupaciones de los distintos elementos, debidamente unidos, enlazados, apareados para obtener un conjunto determinado de personalidad propia, fin de toda obra arquitectónica.

PROGRAMA DE. CONSTRUCCIÓN II
El programa parte, como se ha dicho anteriormente del material, haciendo que él de origen al estudio de su técnica correspondiente. De este modo, sus diversas soluciones constructivas van a surgir de un planteamiento común que permite partir de unos conceptos generales para llegar a cada solución particular

NÚCLEOS TEMÁTICOS.

NÚCLEO TEMÁTICO I:
EA ESTRUCTURAS DE ACERO

EA 01 - GENERALIDADES

EA 02 - MEDIOS DE UNIÓN.

EA 03 - TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

NÚCLEO TEMÁTICO II:
EX-ESTRUCTURAS MIXTAS. 

EX .01. GENERALIDADES .

EX. 02. PATOLOGíA EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MIXTAS

NÚCLEO TEMÁTICO III: EH .- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO. 

EH.01.- GENERALIDADES..

EH.02.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EH 03 - PATOLOGÍA EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO,

NÚCLEO TEMÁTICO IV: CC CIMENTACIONES.

CC 1, GENERALIDADES,

CC 2, TIPOLOGIA..

CC. 03, PATOLOGÍA EN LAS CIMENTACIONES

PROGRAMA. DESARROLLADO POR TEMAS, 
NÚCLEO TEMATICO I: EA. ESTRUCTURAS DE ACERO.  TEMA 1: EA 01 GENERALIDADES

· Introducción.

· Normativa y disposiciones sobre la construcción metálica – 
· El material acero

· Clases de acero actualmente utilizados

· Productos laminados,

· Protección del acero

· Ventajas e inconvenientes de la estructura metálica

TEMA 2: E A 02. MEDIOS DE UNION

· Introducción

· Unión por roblones. Tipos de roblones 

· Notación para los planos de ejecución 
· Unión por tornillos Tipos de tomillos 
· Notación para los planos de ejecución.

· Recomendaciones generales y constructivas para uniones roblonadas y atornilladas 

· Unión por soldadura

· El cordón de soldadura

· Clasificación de los cordones de soldadura 

· Preparación de bordes.

· Defectos de los cordones de soldadura.

· Recomendaciones para la ejecución de cordones

TEMA 3: EA.03. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL,

· Introducción

· Estructuras totalmente isostáticas Estructuras de vigas continuas Estructuras hiperestáticas

· Estructuras especiales

· Estructuras espaciales
· Estabilidad horizontal. Arriostrados, Juntas en edificios de estructura metálica.
TEMA 4: EA 03.1 BASAS O BASES DE SOPORTES.

· Introducción

· Forma de trabajo de las basas

· Descripción de los elementos de una basa.

· Pernos. Funciones

· Disposiciones constructivas y recomendaciones de las basas 
· Construcción y montaje de una basa.

· Tipología de las basas

TEMA 5: EA.03 2 SOPORTES

· Introducción

· Clases de soportes 
· Soportes simples de un solo perfil.

· Soportes simples de varios perfiles

· Soportes simples de perfiles y chapas

· Soportes armados 
· Soportes compuestos 
· Refuerzo de soportes 
· Soportes metálicos rellenos de hormigón

· Cambio de perfiles

TEMA 6: E.A.033. VIGAS

· Introducción

· Clasificación de las vigas 
· Vigas simples

· Vigas múltiples

· Vigas reforzadas

· Vigas armadas.

· Vigas aligeradas.

· Disposiciones constructivas 
· Cambios de perfil
TEMA 7: EA 03 4. VIGAS DE CELOSIA,

· Introducción

· Tipología de las vigas de celosía

· Principios constructivos de las celosías indeformables 

· Elementos de las vigas de celosía

· Organización constructiva de barras y nudos

· Disposiciones constructivas de los nudos

· Nudos de apoyo. Solución constructiva de las vigas de celosía.

TEMA 8: EA.03.5 APOYOS Y APARATOS DE. APOYO,

· Introducción.

· Apoyos de vigas 
· Apoyos de puentes
TEMA 9: EA 03.6. PORTICOS SIMPLES..

· Introducción

· Definición

· Tipología de los pórticos

· Forma de trabajo

· Organización constructiva.

· Detalles constructivos de pórticos

· Nudos.

· Uniones rígidas y uniones articuladas

TEMA 10: EA 03.7 FORJADOS COMPUESTOS. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

· Introducción.

· Forjados compuestos.

· Componentes del forjado

· Forma de trabajo del forjado compuesto.

· Soluciones constructivas de los forjados compuestos.

· Elementos de una cubierta

· Paneles de chapa como elementos de cobertura y cerramientos para naves 

· Detalles constructivos

TEMA 11: EA 03.8 EJECUCIÓN DE. LAS ESTRUCTURAS DE ACERO

· Introducción.

· Uniones

· Ejecución en taller 
· Montaje en obra 
· Protección

NÚCLEO TEMATICO II: EX. ESTRUCTURAS MIXTAS 
TEMA 12: E.X,O1 GENERALIDADES

· Introducción

· Piezas mixtas,

· Nudos estructurales típicos

TEMA 13: EX.02, PATOLOGIA EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MIXTAS

· Introducción

· Causas de los defectos

· Deficiencias relativas al material

· Deficiencias relativas a normativa y proyecto 

· Deficiencias relativas al montaje y control

NÚCLEO TEMATICO III: EH. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRvTENÇADO. 

T-EMA 14: EH.01. GENERALIDADES
· Introducción

· Instrucción EHE.

· Componentes del hormigón armado

· Forma de trabajo del hormigón

· Ventajas e inconvenientes del hormigón armado 

· Los oficios en el hormigón armado

TEMA 15: EH 01 1 ENCOFRADOS

· Introducción.

· Condiciones que debe reunir un encofrado

· Clasificación de los encofrados

· Encofrados de madera. 

· Encofrados deslizantes 

· Encofrados especiales

· Encofrados metálicos 

· Encofrados con otros materiales

· Desencofrado.

· Desencofrantes

TEMA 16: E.H 01 2 ARMADURAS EMPLEADAS EN EL HORMIGÓN ARMADO

· Introducción

· Armaduras. Designación

· Clasificación de las armaduras según su función.

· Organización en obra y taller.

TEMA 17, EH 01 3 DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS.

· Introducción

· Disposiciones generales de las armaduras. 
· Anclajes

· Empalmes de las armaduras

· Empalmes por soldadura.

TEMA 18: EH 02. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

· Introducción

· Armaduras tipo

· Soportes

· Vigas 
· Losas

· Zancas de escalera

· Muros.

· Piezas especiales

· Apoyos, articulaciones y empotramientos

TEMA 19: EH.02 1 FORJADOS GENERALIDADES.

· Introducción

· Funciones que cumple un forjado.

· Clasificación de los forjados

TEMA 20: EH 02 2 FORJADOS UNIDIRECCIONALES

· Introducción

· Forjados de vigueta resistente 
· Forjados de vigueta semirresistente 
· Disposiciones constructivas.

· Forjados no resistentes

· Forjados especiales

· Ejecución.

· Control.

· Documentación

TEMA 21: EH 02.3. FORJADOS BIDIRECCIONALES

· Introducción.

· Tipos de forjados bidireccionales. – 
· Otros tipos de forjados bidireccionales
TEMA 22: EH 02 .4. VOLADIZOS

· Introducción

· Precauciones a tener en cuenta.

· Voladizos en los forjados unidireccionales 
· Voladizos en los forjados bidireccionales 
· Huecos

TEMA 23: EH 02 .5. CONSTRUCCION Y EJECUCIÓN DE FORJADOS.

· Introducción.

· Almacenamiento en obra

· Montaje y colocación. 
· Hormigonado

· Juntas de hormigonado 
· Curado
· Descimbrado. Reglas

TEMA 24: EH 03. PATOLOGIA EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRESTENSADO

· Introducción

· Defectos de proyecto.

· Defectos de ejecución

· Sistomatología

TEMA :25: EH 03.1. PATOLOGIA EN FORJADOS.

· Introducción

· Daños durante la fase de fabricación

· Daños durante el transporte

· Almacenamiento

· Montaje

· Errores en la operación de cimbrado. 

· Vertido y compactación del hormigón. 
· Curado

· Juntas.

· Descimbrado

NÚCLEO TEMATICO IV:
CC. CIMENTACIONES
TEMA 26: CC 01. GENERALIDADES

· Introducción

· Definiciones 
· El informe geotécnico

· Asientos de las cimentaciones Tipos

· Clasificación de las cimentaciones

TEMA 27: CC 02 TIPOLOGÍA

· Introducción

· Clasificación de las zapatas.

· Forma de trabajo de las zapatas

· Disposición de sus armaduras. Anclajes

· Dimensiones y armaduras mínimas

· Piezas de atado entre zapatas

· Técnica constructiva y de ejecución de las zapatas aisladas.

· Recomendaciones constructivas.

TEMA 28: CC 02. 1 ZAPATAS DESCENTRADAS

· Introducción

· Forma de trabajo de la zapata descentrada.

· Soluciones para evitar el vuelco

· Viga centradora,

· Otras formas de equilibrado con ayuda de los forjados

· Caso particular de la zapata en esquina

· Técnica constructiva y de ejecución de la zapata descentrada.

TEMA 29: CC 02 2 ZAPATAS CORRIDAS

· Introducción.

· Forma de trabajo de la zapata corrida

· Disposición de las armaduras

· Aplicación en zapata combinada

· Técnica constructiva y de ejecución de las zapatas corridas
TEMA 30: CC 02 3. LOSA DE CIMENTACIÓN

· Introducción

· Forma de trabajo de la losa de cimentación. 
· Clasificación de las losas según su forma.

· Disposición de su armadura

· Técnica constructiva y de ejecución de las losas.

TEMA 31: CC.02 4. MUROS DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO.,

· Introducción

· Tipos de muros

· Forma de trabajo de los muros

· Posibles fallos en un muro de hormigón armado

· Armado tipo de los distintos muros.

· Juntas.

· Técnica constructiva y de ejecución de los muros de hormigón armado
· Parapetos anclados

TEMA 32: CC.02.5.MUROS PANTALLA TÉCNICA DE EJECUCIÓN.

· Introducción

· Esquema de ejecución de un muro pantalla 

· Trabajos complementarios

· Percances durante la ejecución de un muro pantalla

TEMA 33: CC.02 6 MUROS PANTALLA TIPOLOGÍA

· Introducción

· Clasificación de los muros pantalla

· Armado tipo de un muro pantalla.

TEMA 34: CC 02 7. PILOTES

· Introducción.

· Clasificación de los pilotes.

· Técnica de ejecución de los pilotes apisonados.

· Técnica de ejecución de los pilotes perforados 

· Técnica de ejecución de los pilotes gran diámetro

· Normas y Reglamentos
TEMA 35: CC 02 8. ENCEPADOS

· Introducción

· Forma de trabajo de los encepados

· Disposición de los pilotes en el encepado

· Disposición de armado en los encepados. Anclajes.

· Vigas de arnotramiento
· Técnica constructiva y de ejecución de los encepados.
TEMA 36: CC.03. PATOLOGÍA EN LAS CIMENTACIONES

· Introducción

· Fallos en las cimentaciones,

· Figuraciones. Características. Causas
BIBLIOGRAFÍA.

Estructuras de Acero en Edificación NBE.-EA-95

Prontuario de Ensidesa., Empresa Nacional de Siderurgia S.A.Manuales sobre construcción en acero

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado. EF-96

Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación NCSE-94

Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. CPI-96

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE

Acciones en la Edificación NBE-AE-88

Batanero, Juan y otros Editorial Altos Hornos de Vizcaya S A Bilbao. Estructuras metálicas de edificios

Calavera Ruiz, José Editorial Intemac. Proyecto y Cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios., Tomo TE

Calavera Ruiz, .José. Editorial Intemac. Cálculo de estructuras de cimentación.

Calavera Ruiz, José. Editorial Intemac Cálculo, Construcción y Patología de forjados en edificación.

Calavera Ruiz,. José Editorial Intemac. Muros de contención y muros de sótano. 
Calavera Ruiz, .José Editorial Intemac Patología de estructuras de hormigón armado y pretensada.

Calavera Ruiz , José Editorial Intemac Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado.

Cassinello Pérez, Fernando. Editorial Rueda Hormigonería.

Férnandez Cánovas, Manuel.. Editorial Dossat Patología y terapeútica del hormigón armado.

Hart-Henn-Sontag, Editorial GG El Atlas de la construcción metálica. 
Montoya-Meseguer-Moran. Editorial GG. Hormigón armado.
